河北省燃煤发电机组2018年1月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-08 11:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-08 11:00 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-01-21 06:00、2018-01-21 13:00、2018-01-21 14:00、2018-01-22 07:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：018-01-21 13:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 |  | 超标1倍以内4小时： 2018-01-27 14:00至2018-01-27 17:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-17 09:00、2018-01-20 18:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2018-01-27 13:00 |  |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标1倍以内2小时： 2018-01-04 15:00、2018/1/26 2:00:00 异常为零1小时 2018-1-7 22:00:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-01-12 00:00 异常为零2小时： 2018-01-11 10:00、2018-01-29 16:00 超标1倍以内2小时： 2018-01-11 05:00、2018-01-11 23:00 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-31 18:00、2018-01-31 19:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-11 09:00、2018-01-11 10:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-01-05 04:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-01-21 06:00至2018-01-21 08:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 超标一倍以内： 2018-01-11 09:00 |  |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-02 06:00、2018-01-02 07:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-27 00:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  |  | 异常为零1小时： 2018-01-31 21:00 |
| 15 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-01-22 16:00 |  |
| 16 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-01-04 19:00、2018-01-04 20:00 2018-01-23 23:00至2018-01-24 03:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 17 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-28 19:00、2018-01-31 01:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-26 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-31 06:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内2小时： 2018-01-18 16:00、2018-01-20 19:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-01-31 11:00 |  |
| 21 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-01-16 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-16 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-16 08:00 |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-01-10 18:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 异常为零3小时： 2018-01-03 13:00、2018-01-03 14:00 2018-01-03 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-01-15 08:00至2018-01-15 15:00 超标一倍以内1小时： 2018-01-02 16:00 异常为零2小时： 2018-01-03 14:00、2018-01-03 15:00 | 异常为零2小时： 2018-01-03 14:00、2018-01-03 15:00 |
| 24 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-01-14 11:00 |  |
| 25 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-01-24 11:00 |  |
| 26 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时：2018-01-11 20:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-01-11 19:00 |  |
| 27 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-11 20:00 | 超标一倍以内1小时： 2018-01-11 19:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 28 | 邯郸市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-01-11 04:00至2018-01-11 10:00 异常1小时： 2018-01-11 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2018-01-01 19:00至2018-01-01 23:00 2018-01-16 15:00至2018-01-16 18:00 异常1小时： 2018-01-11 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-08 19:00 异常无数据1小时： 2018-01-11 11:00 超标1倍以内1小时： 2018-01-01 20:00 |
| 29 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2018-01-01 21:00、2018-01-01 22:00 2018-01-15 19:00至2018-01-15 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-15 07:00 |
| 30 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-01-07 22:00、2018-01-20 09:00 2018-01-20 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-20 09:00 |
| 31 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2018-01-25 20:00 |  |  |
| 32 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2018-01-25 18:00、2018-01-25 20:00 |  |  |
| 33 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-09 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 34 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-01-07 15:00至2018-01-07 17:00 |  |
| 35 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 超标一倍以内1小时： 2018-01-12 19:00 |  |  |
| 36 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-04 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-04 13:00 |
| 37 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-01-01 09:00至2018-01-01 12:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-10 10:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-23 07:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-11 08:00、2018-01-31 10:00 |  |
| 41 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常1小时： 2018-01-14 14:00 |  |
| 42 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-01-09 11:00至2018-01-09 14:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 43 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-12 23:00 |  |
| 44 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  |  | 异常为零2小时： 2018-01-30 19:00、2018-01-30 20:00 |
| 45 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-01-14 03:00、2018-01-14 10:00 |  |
| 46 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-01-17 10:00至2018-01-17 13:00 |  |
| 47 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-01-29 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-01-29 17:00、2018-01-29 19:00 2018-01-29 22:00、2018-01-31 13:00 |

河北省燃煤发电机组2018年2月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-16 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-16 20:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-26 00:00 |  |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-02-18 14:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-02-20 07:00至2018-02-20 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-05 23:00、2018-02-20 07:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-15 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-15 16:00、2018-02-15 17:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-07 13:00 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018/2/23 14:00:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-02-18 13:00、2018-02-18 17:00至2018-02-18 19:00 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  |  | 超标一倍以内2小时： 2018-02-21 21:00、2018-02-21 23:00 |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-05 11:00、2018-02-05 12:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-19 17:00至2018-02-19 19:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-22 19:00、2018-02-22 20:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内2小时： 2018-02-01 13:00、2018-02-13 15:00 超标1倍以上4小时： 2018-02-13 11:00至2018-02-13 14:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-06 14:00至2018-02-06 16:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-13 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-12 23:00、2018-02-13 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-13 00:00 |
| 16 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-13 07:00、2018-02-13 14:00 2018-02-19 12:00 |  |  |
| 17 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-06 01:00 2018-02-06 02:00 |  |
| 18 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-19 14:00至2018-02-19 16:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-11 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-11 23:00 |
| 22 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-28 21:00至2018-02-28 23:00 超标1倍以内1小时： 2018-02-28 20:00 |  |
| 23 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2018-02-07 00:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#7 |  | 只扣不罚1小时： 2018-02-26 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 25 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-09 17:00 |  |
| 26 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-18 03:00、2018-02-18 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-16 14:00 |
| 27 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-23 14:00、2018-02-23 16:00 |  |
| 28 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-27 10:00、2018-02-27 11:00 |  |
| 29 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-27 00:00 |  |
| 30 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-24 09:00至2018-02-24 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-24 09:00、2018-02-24 10:00 |
| 31 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常为零1小时： 2018-02-20 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-02-05 07:00至2018-02-05 09:00 |  |
| 33 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-13 03:00 |  |
| 34 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-21 18:00 |  |
| 35 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2018-02-15 16:00至2018-02-15 18:00、2018-02-27 08:00至2018-02-27 11:00 |  |
| 36 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-28 05:00 |  |  |
| 37 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内4小时： 2018-02-03 18:00、2018-02-03 19:00、2018-02-04 19:00、2018-02-09 19:00 |  |
| 38 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 超标一倍以内1小时： 2018-02-16 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-23 13:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-12 18:00、2018-02-23 13:00 |
| 40 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-02-12 03:00 异常2小时： 2018-02-22 07:00、2018-02-22 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-02-12 02:00、2018-02-12 03:00 2018-02-22 07:00、2018-02-22 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-02-12 02:00、2018-02-12 03:00 |

河北省燃煤发电机组2018年3月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-08 02:00 |  |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-11 06:00、2018-03-11 07:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-18 10:00、2018-03-18 11:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-03 09:00至2018-03-03 11:00 |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-21 10:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 | 超标1倍以内1小时； 2018-03-10 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-15 14:00、2018-03-15 17:00 超标1倍以内2小时； 2018-03-03 04:00、2018-03-04 22:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  |  | 超标1倍以内1小时； 2018-03-17 20:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 8 | 石家庄市 | 鹿泉市曲寨热电厂 | #1(西) | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 23:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-20 21:00 | 超标1倍以内1小时； 2018-03-20 21:00 |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-03-07 07:00至2018-03-07 10:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-27 06:00至2018-03-27 08:00 异常为零2小时： 2018-03-27 09:00、2018-03-27 10:00 |  |
| 12 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 异常为零1小时： 2018-03-09 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-20 06:00至2018-03-20 08:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 06:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-05 10:00、2018-03-05 11:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-21 09:00、2018-03-21 10:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 16 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 23:00 |
| 17 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-08 18:00、2018-03-19 20:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-04 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-04 08:00至2018-03-04 10:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 超标1倍以上7小时： 2018-03-11 14:00至2018-03-11 20:00 |  |
| 20 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2018-03-04 22:00至2018-03-05 03:00 2018-03-26 06:00、2018-03-26 07:00 |  |
| 21 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-3-23 06:00 |  |
| 22 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-07 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 23 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-16 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-16 22:00 |
| 24 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | #1-#2 | 异常为零3小时： 2018-03-02 03:00、2018-03-05 06:00 2018-03-15 05:00 |  |  |
| 25 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-20 23:00 |
| 26 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-03-06 20:00至2018-03-06 23:00 |  |
| 27 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-04 11:00至2018-03-04 13:00 |  |
| 28 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-17 08:00至2018-03-17 10:00 |  |
| 29 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-05 15:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 30 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-31 10:00 |  |
| 31 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-20 08:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-29 08:00/2018-03-29 09:00 | 超标1倍以内1小时： 2018-03-24 01:00 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-16 09:00、2018-03-16 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-16 09:00 |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常1小时： 2018-03-02 12:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-27 08:00、2018-03-27 09:00 |  |
| 36 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-04 09:00至2018-03-04 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 37 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-26 22:00、2018-03-26 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-26 23:00 |
| 38 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 |  | 超标1倍以上1小时： 2018-03-20 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-20 06:00 |
| 39 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-03-11 01:00 2018-03-20 08:00至2018-03-20 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2018-03-11 00:00、2018-03-11 01:00 2018-03-20 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2018-03-11 01:00 2018-03-20 08:00至2018-03-20 10:00 |
| 40 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-22 00:00 |
| 41 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2018-03-19 18:00、2018-03-19 19:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-08 17:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 43 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-08 10:00 |  |
| 44 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-27 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2018-03-27 23:00 |
| 45 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 超标1倍以内1小时： 2018-03-05 09:00 |  |  |

河北省燃煤发电机组2018年一季度前开滦东方大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |
| 1 | 2016年7月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零共22小时： 2016-07-15 02:00至2016-07-15 06:00、2016-07-16 23:00至2016-07-17 02:00、2016-07-17 20:00至2016-07-18 04:00、2016-07-27 23:00至2016-07-28 02:00 | 超标一倍以内10小时： 2016-07-25 02:00、2016-07-25 12:00、2016-07-25 15:00、2016-07-27 12:00、2016-07-27 20:00、2016-07-27 22:00、2016-07-27 23:00、2016-07-28 00:00、2016-07-28 01:00、2016-07-28 02:00 超标一倍以上1小时： 2016-07-27 21:00 |  |
| 2 | 2016年7月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2016-07-20 12:00 |  |
| 3 | 2016年8月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零共26小时）： 2016-08-22 06:00至2016-08-22 11:00、2016-08-25 05:00至2016-08-25 09:00、2016-08-27 19:00至2016-08-28 09:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-08-12 09:00至2016-08-12 16:00 | 超标一倍以内3小时： 2016-08-24 13:00、2016-08-29 07:00、2016-08-29 08:00 只扣不罚4小时： 2016-08-12 13:00至2016-08-12 16:00 |  |

| 4 | 2016年8月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2016-08-04 11:00、2016-08-30 06:00、2016-08-30 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-08-04 06:00至2016-08-04 10:00 超标一倍以内13小时： 2016-08-18 12:00至2016-08-18 14:00、2016-08-21 11:00、2016-08-23 20:00、2016-08-24 00:00、2016-08-24 08:00、2016-08-29 08:00、2016-08-30 05:00至2016-08-30 09:00 超标一倍以上3小时： 2016-08-23 21:00、2016-08-23 22:00、2016-08-23 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-08-04 06:00至2016-08-04 10:00 超标一倍以内27小时： 2016-08-24 01:00、2016-08-29 08:00、2016-08-29 11:00、2016-08-29 19:00、2016-08-30 17:00至2016-08-31 15:00 超标一倍以上15小时： 2016-08-23 20:00至2016-08-24 00:00、2016-08-29 09:00、2016-08-29 10:00、2016-08-29 12:00至2016-08-29 17:00、2016-08-29 21:00、2016-08-29 22:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2016年9月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零共5小时： 2016-09-22 04:00至2016-09-22 08:00 | 超标一倍以内4小时： 2016-09-20 13:00、2016-09-20 14:00、2016-09-20 18:00、2016-09-20 19:00 只扣不罚1小时： 2016-09-26 03:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-26 03:00 |
| 6 | 2016年9月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-13 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-09-13 21:00、2016-09-13 22:00、2016-09-21 14:00至2016-09-21 17:00、2016-09-25 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2016-09-13 22:00、2016-09-21 14:00、2016-09-21 15:00、2016-09-21 16:00、2016-09-21 17:00、2016-09-21 18:00、2016-09-21 19:00、2016-09-25 01:00 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |
| 7 | 2016年10月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2016-10-19 07:00至2016-10-19 17:00 超标一倍以内1小时： 2016-10-24 16:00 |  |
| 8 | 2016年10月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-10-24 23:00 超标一倍以内1小时: 2016-10-24 06:00 |  |
| 9 | 2016年11月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 异常为零共5小时： 2016-11-16 17:00至2016-11-16 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-11-06 21:00、 2016-11-16 13:00至2016-11-16 17:00 |  |
| 10 | 2016年11月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2016-11-11 18:00至2016-11-12 02:00 超标一倍以内2小时： 2016-11-22 10:00、2016-11-23 16:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-11-27 15:00 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |
| 11 | 2016年12月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-12-08 23:00、2016-12-23 10:00、 2016-12-27 00:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标15小时： 2016-12-08 23:00、2016-12-19 09:00至2016-12-19 16:00、2016-12-23 10:00、2016-12-27 00:00、2016-12-28 07:00至2016-12-28 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2016-12-08 23:00、2016-12-23 10:00、2016-12-27 00:00、2016-12-28 07:00、2016-12-28 08:00、2016-12-28 09:00 |
| 12 | 2016年12月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-12-15 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-12-15 06:00至2016-12-15 10:00 超标一倍以内1小时： 2016-12-30 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-12-1506:00至2016-12-15 09:00 |
| 13 | 2017年2月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-02-26 07:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-02-11 23:00、2017-02-12 02:00 2017-02-20 09:00、2017-02-20 10:00 2017-02-23 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标17小时： 2017-02-11 22:00至2017-02-12 02:00 2017-02-20 07:00至2017-02-20 14:00 2017-02-23 20:00至2017-02-23 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-02-12 02:00、2017-02-23 20:00 2017-02-20 07:00至2017-02-20 09:00 |
| 14 | 2017年2月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-24 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-24 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-02-24 23:00 超标一倍以内1小时： 2017-02-20 12:00 |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |  |
| 15 | 2017年3月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-03-02 02:00 |  |  |
| 16 | 2017年3月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标11小时： 2017-03-10 08:00至2017-03-10 18:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-03-22 17:00、2017-03-27 11:00 超标一倍以上7小时： 2017-03-10 08:00至2017-03-10 14:00 |  |
| 17 | 2017年4月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-04-13 23:00 | 超标一倍以内1小时： 2017-04-03 11:00 |  |
| 18 | 2017年5月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-05-19 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-05-15 06:00至2017-05-15 11:00 |  |  |
| 19 | 2017年6月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-06-17 23:00 | 超标一倍以内1小时： 2017-06-28 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-06-09 18:00至2017-06-09 21:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-06-11 13:00、2017-06-19 11:00 |  |
| 20 | 2017年7月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-07-15 05:00 |  |  |

| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |
| 21 | 2017年7月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2017-07-18 04:00、2017-07-18 06:00 2017-07-20 16:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-07-16 08:00至2017-07-16 12:00 | 超标一倍以内9小时： 2017-07-23 05:00至2017-07-23 09:00 2017-07-23 11:00、2017-07-23 13:00 2017-07-23 14:00、2017-07-23 21:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超11小时： 2017-07-10 00:00、2017-07-10 07:00 2017-07-10 02:00至2017-07-10 04:00 2017-07-16 07:00至2017-07-16 12:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-07-03 11:00、2017-07-16 13:00 超标一倍以上14小时： 2017-07-10 00:00至2017-07-10 07:00 2017-07-16 07:00至2017-07-16 12:00 |
| 22 | 2017年8月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2017-08-04 12:00、2017-08-04 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-11 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-11 22:00 |
| 23 | 2017年9月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-09-25 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-09-25 11:00至2017-09-25 15:00 2017-09-26 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-25 11:00至2017-09-25 13:00 2017-09-26 22:00 |
| 24 | 2017年9月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-11 18:00、2017-09-12 19:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-08 19:00、2017-09-13 21:00 超标一倍以上1小时； 2017-09-08 18:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标13小时： 2017-09-20 23:00、2017-09-30 01:00 2017-09-25 21:00至2017-09-26 09:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-26 07:00、2017-09-26 08:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-20 23:00、2017-09-26 06:00 2017-09-30 01:00 |
| 企业序号 | 时间 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（35 mg/m³） | 氮氧化物（50 mg/m³） | 烟尘（10 mg/m³） |
| 25 | 2017年11月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 |  | 超标一倍以内7小时： 2017-11-01 15:00、2017-11-13 22:00 2017-11-01 18:00至2017-11-13 22:00 2017-11-16 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-11-01 08:00至2017-11-01 12:00 |  |
| 26 | 2017年11月 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2017-11-21 18:00、2017-11-24 20:00 2017-11-25 23:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-11-14 08:00至2017-11-14 11:00 | 超标一倍以内1小时： 2017-11-14 10:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-11-14 08:00、2017-11-14 09:00 2017-11-14 11:00 |